ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг и выполнение работ по проектированию

объекта: Жилая застройка, район Филевский парк, вдоль берега реки Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда №2017

МОСКВА 2016 г.

| № пп | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для проектирования | Постановление Правительства Москвы от 30.09.2015 № 630-ПП (в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2016 № 140-ПП) «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2015-2018 годы», Материалы проекта планировки территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда №2017, одобренные на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 01.10.2015. Градостроительный план земельного участка №RU77-208000-019185. |
| 2. | Сведения об участке строительства и планировочных ограничениях | Участок площадью 5,85 га (ориентировочно) расположен в условиях сложившейся застройки западного административного округа города Москвы. Ограничения в соответствии с материалами проекта планировки территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда №2017, одобренными на заседании Градостроительно - земельной комиссии города Москвы 01.10.2015, Градостроительным планом земельного участка №RU77-208000-019185 На участке расположены объекты капитального строительства: - Береговой проезд, д. 2, стр. 19: - назначение объекта: нежилое; - общая площадь – 1769,2 кв. м; - этажность - 2 этажа; - материал стен – кирпичный - Береговой проезд, д. 2, стр. 20 - назначение объекта: нежилое; - общая площадь – 164,8 кв. м; - этажность - 1 этаж; - материал стен – кирпичный - Береговой проезд, д. 2, стр. 18 - назначение объекта: нежилое; - общая площадь – 703,2 кв. м; - этажность - 2 этаж; - материал стен – кирпичный - На участке также расположены другие здания и сооружения с неоформленными правами собственности. Объемы сноса определить в соответствии с инженерными изысканиями. Через участок проходит линия электропередач 110 кВ и размещена опора данной ЛЭП. На участке имеется значительный объем мусора и грунта. |
| 3. | Технологическое задание | Технологическое задание Департамента образования города Москвы по заявке от 15.04.2016 №КПУГС-2-5417 |
| 4. | Источник финансирования | Бюджетные инвестиции города Москвы |
| 5. | Типы и этажность зданий и сооружений | В соответствии с письмом Департамента городского имущества города Москвы от 22.04.2016 № ДГИ-Э-22663/16-1, в соответствии с материалами проекта планировки территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда №2017, одобренными на заседании Градостроительно - земельной комиссии города Москвы 01.10.2015, Градостроительным планом земельного участка №RU77-208000-019185. Предусмотреть проектирование и строительство жилой застройки с монолитным железобетонным каркасом с нежилыми помещениями на 1 этаже, с инженерными сетями, благоустройством и озеленением. Предусмотреть следующий набор и площади квартир: Тип квартиры; Общая площадь (кв. м); Жилая площадь (кв. м); Количество квартир. 1-комнатные; не менее 40,0; не менее 20,0; не менее 110. 2-комнатные; не менее 60,0; не менее 33,0; не менее 649. 3-комнатные; не менее 80,0; не менее 50,0; не менее 114. - Высота от пола до потолка не менее 2,65 м - Предусмотреть необходимые элементы благоустройства придомовой территории. Назначение помещений первого этажа - помещения без конкретного функционального назначения (БКФН), встроенно-пристроенные ДОУ. Конкретное назначение помещений определяется в задании на проектирование. |
| 6. | Технико-экономические показатели | В соответствии с материалами проекта планировки территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда №2017, одобренными на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, Градостроительным планом земельного участка №RU77-208000-019185. Основные технико-экономические показатели объекта: - предельная высота здания – 100 м; - суммарная поэтажная площадь зданий в габаритах наружных стен – 205000 кв. м; в т.ч.: - площадь жилой части – 191000 кв.м - площадь нежилой части свободного назначения – 8 000 кв. м - площадь встроенно-пристроенных ДОУ – 6 000 кв.м. (300 мест) Общая площадь зданий (расчетная) – 194750 кв. м в т.ч. общая площадь (расчетная) встроенно- пристроенных ДОУ – 5700 кв.м Общая площадь квартир – 133 700 кв. м ТЭП уточняются при проектировании. |
| 7. | Инженерное обеспечение | - Разработать проекты внутренних инженерных сетей и коммуникаций в необходимом объеме, уточнить в задании на разработку проектной документации. - Получить все необходимые технические условия на подключение и вынос (перекладку/ликвидацию) инженерных коммуникаций от эксплуатирующих организаций, в том числе временные на период строительства; - При необходимости предусмотреть вынос инженерных коммуникаций для освобождения площадки строительства. - Получить у организаций собственников ликвидируемых сетей необходимые данные для оценки ликвидируемого имущества. До начала рассмотрения проектной документации в ГАУ «Мосгосэкспертиза» предоставить Застройщику комплект документации для проведения независимой оценки ликвидируемого имущества. При необходимости обеспечить проведение независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей и сооружений, а также включение затрат на выплату денежной компенсации собственникам сетей в сводный сметный расчет в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25.07.2011 № 333-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи", от 28.03.2012 № 113-ПП "Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений", согласованного регламента ПАО «МГТС», ОАО «Мосгаз». - Длины, диаметры, материал труб, номенклатуру кабеля, оборудование, а также объемы реконструкции существующих инженерных коммуникаций и сооружений, определить проектом с учетом нагрузок жилого дома, действующими нормативными документами и техническими условиями. - Подключение к сетям инженерного обеспечения осуществить в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и действующими строительными нормами и правилами. - Оформить необходимые соглашения о компенсации потерь за ликвидируемое в процессе строительства имущество. - Обеспечить включение компенсационных выплат в состав сводно-сметного расчета. - Для объектов высотой свыше 75 м разработать специальные технические условия на проектирование внутренних инженерных систем. |
| 8. | Особые условия | Материалы, технологическое оборудование (при необходимости уточняется в задании на разработку проектной документации) и оборудование инженерных систем принять российского производства, за исключением продукции, не имеющей отечественных аналогов. В случае необходимости применения импортной продукции, предварительно, до разработки проектной документации, предоставить Застройщику обоснование. При проектировании принимать наиболее технически эффективные и экономически целесообразные проектные решения на основании технико-экономического сравнения. Оптимизировать проектные решения. |
| 9. | Требования к составу и содержанию проектной документации | Состав проекта и содержание разделов проектной документации выполнить в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе: - постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - постановлением Правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-ПП «Об утверждении Требований к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы»; - постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (с изм. от 29.09.2015); - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - иными действующими нормативными документами; а также в соответствии с выданными Техническими условиями эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций. Дополнительные требования: Раздел 6. «Проект организации строительства объектов капитального строительства» (включает строительство здания, прокладку внеплощадочных инженерных сетей, строительное водопонижение). Включить в раздел материалы: «Мероприятия по организации дорожного движения» на период строительства объекта, прокладки инженерных коммуникаций и эксплуатации объекта. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» дополнить материалами раздела «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса». Раздел 12. «Иная документация». Подраздел 12.1. Расчет инсоляции и освещенности; Подраздел 12.2. Дендроплан и перечетная ведомость зеленых насаждений; Подраздел 12.3. Вертикальный транспорт и механическое оборудование (лифты, подъемники для инвалидов, мусороудаление); Определить идентификационные признаки объекта, предусмотренные ч.1 ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утверждаются в задании на разработку проектной документации). Установить класс сооружения в соответствии с п.3.2 ГОСТ 27751-2014 (утверждается в задании на разработку проектной документации). Другие разделы в полном объеме на каждой из стадий проектирования, необходимые для прохождения ГАУ «Мосгосэкспертиза», строительства и ввода объекта в эксплуатацию. |
| 10. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии с действующими нормативными документами РФ. При проектировании основных функциональных и эргономичных параметров формирования среды жизнедеятельности для МГН руководствоваться СП 59.13330.2012 (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). |
| 11. | Требования к согласованию проектной документации | - Получить в полном объеме согласования проектной документации. - Получить в полном объеме согласования и заключения по рабочей документации, необходимые для передачи объекта, внутренних и наружных инженерных коммуникаций и инженерных сооружений в эксплуатацию и на баланс. |
| 12. | Инженерные изыскания | Предусмотреть выполнение инженерных изысканий в необходимом объеме для данного объекта: - выполнение инженерно-геодезических изысканий, в том числе, выполнение инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 с подеревной съемкой, нанесением красных линий и отметок; - выполнение инженерно-геологических изысканий с предоставлением технического отчета; - выполнение инженерно-экологических изысканий под здание и инженерные коммуникации с предоставлением технического отчета; - иные виды инженерных изысканий и обследований, необходимые для получения положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» и ввода объекта в эксплуатацию и на баланс. |
| 13. | Дополнительные требования | - Предусмотреть мероприятия по рекультивации территории с вывозом значительного объема мусора и грунта. - Обеспечить соответствие Архитектурно-градостроительного решений (АГР) объекта ГПЗУ, санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, с учетом ограничений от существующих подземных инженерных коммуникаций и санитарно-защитных зон. Технико-экономические показатели, указываемые в Свидетельстве об утверждении АГР, выпускаемом Москомархитектурой на основании протокола регламентной комиссии, должны соответствовать положительному заключению Мосгосэкспертизы. Учесть требования постановления Правительства Москвы от 30.04.2013 № 284-ПП «Об оптимизации порядка утверждения АГР объектов капитального строительства в городе Москве». - Учесть требования постановления Правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-ПП «Об утверждении Требований к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы». - Не допускать в проектной документации указаний на необходимость применения строительных материалов и оборудования конкретных производителей. - Разработать визуально-ландшафтный анализ. При необходимости: - Разработать раздел «Обследование существующих зданий и сооружений близлежащей застройки с целью предотвращения негативного влияния нового строительства» Разработать проект компенсационного озеленения. - Обеспечить проведение мониторинга существующих зданий и сооружений близлежащей застройки специализированной организацией с разработкой программы мониторинга. - Выполнить обследования состояния инженерных коммуникаций с получением заключений от соответствующих служб. |
| 14. | Очередность проектирования и строительства и выделение пусковых комплексов | Определить проектом. |
| 15. | Стадийность проектирования | Проектная документация, Рабочая документация. |
| 16. | Сроки проектирования и строительства | Определить, руководствуясь Адресной инвестиционной программой города Москвы на соответствующий год. В соответствии с календарным планом, являющимся приложением к Договору, и проектом организации строительства. |
| 17. | Требование к составу сметной документации (по объектам городского заказа) | Сметную документацию разработать в базовых ценах 2000 года по ТСН-2001 в 2-х уровнях цен: - в базисном уровне цен 2000 г., - в текущих ценах с применением коэффициентов пересчета на момент выдачи государственной экспертизы; - в сводный сметный расчет стоимости включить резерв средств стоимости непредвиденных работ и затрат в размере 2%, в соответствии с приказом Комитета г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 27.05.2015 № 56. |
| 18. | Количество экземпляров проектной документации, передаваемой государственному заказчику | Проектную и Рабочую документацию, для каждой из стадий, предоставить в количестве: 2 (два) экземпляра на бумажном носителе; 1 (один) экземпляр в электронном виде в необходимом объеме для ГУП «Мосгоргеотрест»; 1 (один) экземпляр в электронном виде формата PDF (с подписями разработчиков и необходимыми согласованиями); 1 (один) экземпляр в электронном виде в форматах DWG (Autocad), DOC – в редактируемой версии; 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате Единого геоинформационного пространства города Москвы; 1 (один) экземпляр сметной документации в электронном виде формата АРПС 1.10. Дополнительно подготовить необходимое количество экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде, для предоставления в согласующие и контролирующие организации. |
| 19. | Требования по размещению нормативного количества | На прилегающей территории в границах участка в соответствии с Градостроительным планом земельного участка №RU77-208000-019185, материалами проекта планировки территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега реки Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда №2017, одобренными на заседании Градостроительно - земельной комиссии города Москвы 01.10.2015 |
| 20. | Требования к выполнению функций технического заказчика по сопровождению разработки ПСД, включая РД | Состав требований включая, но не ограничиваясь: - Оперативное предоставление исходных данных для разработки ПСД; - Контроль процесса проектирования в целях обеспечения своевременного выпуска ПСД («П» и «Р») в соответствии с календарным планом в объеме, необходимом для обеспечения строительства и передачи объекта в эксплуатацию; - Обеспечение получения положительного заключения Мосгосэкспертизы и утверждения ПСД; - Согласование проектной документации и рабочей документации в полном объеме со всеми заинтересованными организациями; - Обеспечение в полном объеме необходимых согласований документации с энергоснабжающими, эксплуатирующими, согласующими организациями; - Контроль качества разрабатываемой проектно-сметной документации, в том числе: соответствия действующим нормам и законодательству РФ; соответствия разделов и стадий документации друг другу, а также исходно-разрешительной документации и заключению ГАУ «Мосгосэкспертизы»; оценка эффективности и обоснованности принимаемых проектных решений, оптимизация проектных решений; - Обеспечение необходимых согласований с Застройщиком. |