	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
«Жилая застройка со встроенно-пристроенным ДОУ, инженерными сетями, благоустройством и инженерной подготовкой территории, район Филевский парк, Береговой проезд, вл.2;  вл.2, стр.18; вл.2, стр.19»
(предварительная ведомость объемов работ)
(Западный административный округ)
г. Москва, 2016 г.

	№ пп
	Перечень работ
	Ориентировочные показатели
(данные уточняются проектом после получения технических условий от эксплуатирующих организаций и проведения изысканий)
	

	1.
	Инженерная подготовка территории 
	Площадь земельного участка – 1,97 га
(ГПЗУ №RU77-208000-020608)

Снос объектов капитального строительства:
1. Береговой проезд, д. 2, стр. 18
· назначение объекта: нежилое; 

· общая площадь – 703,2 кв. м; 

· этажность - 2 этаж; 

· материал стен – кирпичный
2. Береговой проезд, д. 2, стр. 20
· назначение объекта: нежилое; 

· общая площадь – 164,8 кв. м; 

· этажность - 1 этаж; 

· материал стен – кирпичный
Площадь земельного участка – 3,76 га
(ГПЗУ RU77-208000-021584 (3,43 га), ГПЗУ RU77-208000-021584 (0,33 га)) 
3. Береговой проезд, д. 2, стр. 19:
· назначение объекта: нежилое; 

· общая площадь – 1769,2 кв. м; 

· этажность - 2 этажа; 

· материал стен – кирпичный
Мероприятия по рекультивации территории

с вывозом значительного объема мусора 

и грунта (на глубину до 3 м)* - 88 650 куб. м**;

Вынос ЛЭП в т.ч. демонтаж опор 

и прокладка 6 кабельных линий 110 кВ на опорах – 3 000 м*;

** - уточняется по результатам проведения инженерно-геологических изысканий, обследовательских и обмерных работ;


	

	2.
	Основные объекты строительства
	Технико-экономические показатели объекта:

Площадь земельного участка – 1,97 га
(ГПЗУ №RU77-208000-020608 (1,97 га))
· предельная высота здания – 100 м; 

· суммарная поэтажная площадь объектов

в габаритах наружных стен – 67 000 кв. м; в т.ч.: 
      - площадь квартир –  43 200 кв.м,

Строительство:
Корпус 1 с подземной парковкой, инженерными сетями и благоустройством территории с показателями: 
· общая площадь (надземная часть) – 63650 кв.м* в т.ч.:

- площадь квартир -  43200 кв.м*, 

- площадь нежилой части свободного назначения – 4 000 кв. м*, 

· площадь подземной парковки -10454 кв.м* (200 мест*);
* - уточняется проектом;
Площадь земельного участка – 3,76 га
(ГПЗУ RU77-208000-021584 (3,43 га), ГПЗУ RU77-208000-021584 (0,33 га)) 
· предельная высота здания – 100 м; 

· суммарная поэтажная площадь объектов 

в габаритах наружных стен – 138 000 кв. м; в т.ч.: 
- встроенно-пристроенного ДОУ – 6 000 кв.м (300 мест),

      - площадь квартир – 90 500 кв.м,

      - площадь нежилой части свободного назначения – 4 000 кв. м*

Строительство:
Корпус 2 с подземной парковкой, инженерными сетями и благоустройством территории с показателями: 
· общая площадь (надземная часть) – 131 100 кв.м* в т.ч.:

- площадь квартир -  90 500 кв.м*,

- площадь нежилой части свободного назначения – 4 000 кв. м*,

- площадь встроенно-пристроенного ДОУ – 6 000 кв. м (300 мест) 

· площадь подземной парковки - 26431 кв.м* (550 мест*);
* - уточняется проектом;
	



